## Plan1
SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto
Autarquia Intermunicipal dos municípios de Capinzal e Ouro/SC
Rua Domingos Omizollo, 447 – Bairro São Luiz – Capinzal/SC CEP 89.665-000 Cx.Postal 88
CNPJ: 82.782.079/0001-14 Fone/fax: (049) 3555 1107
ORÇAMENTO MÉDIO
QTD | UN | DESCRIÇÃO | Valor Unitário | Valor Total
4 | PEÇA | ALÇA PARA CABO 2 CA AWG | 9.59 | 38.36
1 | PEÇA | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA UM ELEMENTO | 31.07 | 31.07
20 | PEÇA | ARRUELA LISA ¼’’ | 0.29 | 5.8
12 | PEÇA | ARRUELA QUADRADA 5/8" | 1.65 | 19.8
8 | PEÇA | ARUELA DE ALUMÍNIO 1’’ | 2.78 | 22.24
4 | PEÇA | ARUELA DE ALUMÍNIO 3’’ | 13.18 | 52.72
25 | PEÇA | ARUELA LISA 5/16’’ | 0.45 | 11.25
1 | PEÇA | BARRA ROQUEAVEL DE 1M 1/4 | 27.08 | 27.08
1 | KG | BARRAMENTO DE COBRE 40X3mm | 220 | 220
8 | PEÇA | BUCHA DE ALUMIÍNIO 1’’ | 2.74 | 21.92
4 | PEÇA | BUCHA DE ALUMIÍNIO 3’’ | 15.28 | 61.12
10 | PEÇA | BUCHA PLASTICA 8MM | 0.72 | 7.2
1 | PEÇA | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 3’’ | 34.27 | 34.27
4 | METROS | CABO 16 mm2 1KV | 19 | 76
24 | METROS | CABO COBRE 1KV EPR - 70mm² AZUL | 79.44 | 1906.56
24 | METROS | CABO COBRE 1KV EPR - 70mm² CINZA | 79.44 | 1906.56
24 | METROS | CABO COBRE 1KV EPR - 70mm² PRETO | 79.44 | 1906.56
24 | METROS | CABO COBRE 1KV EPR - 70mm² VERMELHO | 79.44 | 1906.56
6 | KG | CABO DE ALUMINIO AWG 2 CA (10,9m/Kg) - PADRÃO CELESC | 50.63 | 303.78
15 | METROS | CABO DE COBRE 750V 70º 1,5mm²² | 13.87 | 208.05
35 | METROS | CABO DE COBRE NU 35mm² | 37.26 | 1304.1
35 | METROS | CABO DE COBRE NU 50mm² | 49.76 | 1741.6
3 | METROS | CABO EXTRA FLEXIVEL 35mm² 1KV | 81 | 243
1 | PEÇA | CAIXA BEP 35X50X20cm | 489.67 | 489.67
1 | PEÇA | CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM | 100 | 100
1 | PEÇA | CAIXA MDR 55X68X25cm PADRÃO CELESC | 1075 | 1075
2 | PEÇA | CAIXA PVC 2X4cm | 4.03 | 8.06
1 | PEÇA | CAIXA TC TIPO 1 - 55x68x25 - PADRÃO CELESC | 1084.67 | 1084.67
4 | PEÇA | CARTUCHO VERMELHO | 9.23 | 36.92
1 | PEÇA | CHAPA POLICABONATO TRANSPAR. COM ESP.3mm de (60x40) cm | 242 | 242
2 | PEÇA | CONECTOR AMPACTINHA TIPO 1 (25/35) | 15.75 | 31.5
7 | PEÇA | CONECTOR DUPLO P/ HASTE TERRA | 30 | 210
1 | PEÇA | CONECTOR SPLIT BOLT 150mm² | 37.92 | 37.92
4 | PEÇA | CONECTOR TIPO CUNHO CABO 2/2 | 15 | 60
8 | PEÇA | CONECTOR TIPO SAPATA PARA CABO 35mm² | 16.72 | 133.76
2 | PEÇA | CONECTOR TIPO SAPATA PARA CABO 50mm² | 20.84 | 41.68
1 | PEÇA | CONJUNTO FITA DE AÇO GALV. COM PRESILIAS | 122.28 | 122.28
2 | PEÇA | CONJUNTO SUPORTE PARA TRANFORMADOR | 300 | 600
1 | PEÇA | CRUZETA DE CONCRETO OU FERRO GALV. 90X90X210cm | 523.5 | 523.5
6 | PEÇA | CURVA 90º PVC 1’’ | 6.98 | 41.88
3 | PEÇA | CURVA 90º PVC 3’’ | 69.5 | 208.5
1 | PEÇA | DISJUNTOR MONOFASICO DE 5A CURVA B | 11.6 | 11.6
1 | PEÇA | DISJUNTOR MONOFASICO DE 60A CURVA B | 90 | 90
1 | PEÇA | DISJUNTOR TRIF. 175A - ICC 35KA CURVA C | 550.17 | 550.17
3 | PEÇA | DPS CLASSE 1 275VCA 45 KA | 270 | 810
7 | METROS | DUTO CORRUGADO LARANJA 1/2 | 6.34 | 44.38
6 | PEÇA | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1’’ | 24.3 | 145.8
3 | PEÇA | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3’’ | 107.28 | 321.84
1 | PEÇA | FITA AUTO FUSAO 10M | 23.1 | 23.1
1 | PEÇA | FITA ISOLANTE 20M | 7.77 | 7.77
3 | PEÇA | GANCHO PARA OLHAL | 120 | 360
8 | PEÇA | HASTE TERRA 5/8’’ x 2,40MT 15,88MM | 104.42 | 835.36
1 | PEÇA | INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES | 12.62 | 12.62
3 | PEÇA | ISOLADOR BASTAO POLIMERICO 25KV | 85.63 | 256.89
2 | PEÇA | ISOLADOR DE BT 30X30CM M6 | 11.88 | 23.76
1 | PEÇA | LAMPADA LED 15W | 18.9 | 18.9
6 | PEÇA | LUVA PARA DUTO PVC 1’’ | 3.48 | 20.88
6 | PEÇA | LUVA PARA DUTO PVC 3’’ | 25.48 | 152.88
1 | PEÇA | MAO FRANCESA PERF.726MM | 73.3 | 73.3
3 | PEÇA | OLHAL P/ PARAFUSO FERRO MOD.5000 | 43.3 | 129.9
10 | PEÇA | PARAFUSO 3.9X32mm | 5.09 | 50.9
10 | PEÇA | PARAFUSO DE AÇO 5/16X3/4’’ | 19.13 | 191.3
4 | PEÇA | PARAFUSO M6 X ¼’’ | 11.3 | 45.2
3 | PEÇA | PARAFUSO MAQ. 5/8’’ 160MM | 15.5 | 46.5
5 | PEÇA | PARAFUSO MAQ. 5/8’’ 250MM | 28 | 140
4 | PEÇA | PARAFUSO MAQ. 5/8’’ 45MM | 6.37 | 25.48
3 | PEÇA | PARA-RAIO POLIMETRICO 21KV-10KA | 442.33 | 1326.99
1 | PEÇA | PLACA PERIGO ALTA TENSAO | 58 | 58
1 | PEÇA | PLAFOM PVC PARA LAMPA E27 | 9.6 | 9.6
20 | PEÇA | PORCA ¼’’ | 0.47 | 9.4
15 | PEÇA | PORCA 5/16 | 1.63 | 24.45
1 | PEÇA | POSTE CONCRETO PRE-MOLD DT 11-600 DAN | 2818 | 2818
1 | PEÇA | QUADRO DE COMANDO 60X40X25cm | 554.93 | 554.93
20 | PEÇA | REBITE 5X16’ | 0.5 | 10
1 | PEÇA | RONDANA DE PORCELA | 8.55 | 8.55
1 | PEÇA | TAMPA DE F. 70X46cm "ENERGIA ELETRICA" 125KN | 745 | 745
21 | PEÇA | TERMINAL DE PRESSAO TIPO OLHAL CABO 70mm² | 22.83 | 479.43
1 | PEÇA | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 112,5 KVA 23,1/0,38KV WEG | 21000 | 21000
20 | PEÇA | TRILHO PARA CONTATOR/DISJ | 18.57 | 371.4
1 | PEÇA | TUBO DE SILICONE DE 300G | 27.77 | 27.77
| ORÇAMENTO | MÃO DE OBRA ELÉTRICA | 14150 | 14150
| ORÇAMENTO | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO CONFORME PROJETO | 19375 | 19375
|  |  | TOTAL | 82459.99
OBS: TODOS OS MATERIAS DEVEM SEGUIR PADRÃO CELESC